創新樓3樓廁所設施 名 稱; 規 格. 廁所空間尺寸; 長度300㎝，寬度230㎝. 馬桶尺寸; 80×94㎝，右邊扶手下沿72㎝、上沿137㎝，左邊扶手下沿55㎝、上沿75㎝. 洗手台尺寸; 50×64㎝、自地面起至洗手台面80㎝；扶手上沿83㎝.

信實樓2樓廁所設施 名 稱; 規 格. 廁所空間尺寸; 長度232㎝，寬度182㎝. 馬桶尺寸; 70×76㎝，右邊扶手下沿58㎝、上沿78㎝，左邊扶手下沿54㎝、上沿74㎝. 洗手台尺寸; 50×64㎝、自地面起至洗手台面80㎝；扶手上沿80㎝.

景德樓1樓廁所設施 名 稱; 規 格. 廁所空間尺寸; 長度216cm，寬度210cm. 馬桶尺寸; 43×70cm，右邊扶手下沿55cm、上沿74cm，左邊扶手下沿55cm、上沿74cm. 洗手台尺寸; 45×55cm、自地面起至洗手台面80cm；扶手上沿81cm.

創新樓1樓女廁設施 名 稱; 規 格. 廁所空間尺寸; 長度235㎝，寬度206㎝. 馬桶尺寸; 80×70㎝，右邊扶手下沿59㎝、上沿80㎝，左邊扶手下沿75㎝、上沿140㎝. 洗手台尺寸; 78×64㎝、自地面起至洗手台面80㎝；扶手上沿79㎝.

創新樓1樓男廁設施 名 稱; 規 格. 廁所空間尺寸; 長度220㎝，寬度189㎝. 馬桶尺寸; 80×70㎝，右邊扶手下沿75㎝、上沿140㎝，左邊扶手下沿55㎝、上沿76㎝. 洗手台尺寸; 50×64㎝、自地面起至洗手台面80㎝；扶手上沿80㎝.

謙敬樓無障礙電梯 名 稱; 規 格. 載重; 700kg(10人座). 速度; 60公尺/分鐘. 停數; 7停(GL層：前開，B1、1~5樓：後開). 開門尺寸; 淨寬：80㎝；淨高210㎝. 車廂尺寸; 淨寬：140㎝；淨深：125㎝；淨高：230㎝. 扶手裝置; 車廂扶手離地73㎝，裝置∮3.8㎝不銹鋼扶手. 通報訊號; 自動通報到達樓層. 車廂操作盤; - 車廂壁板側離地80㎝設專供乘座輪椅專用之操作盤乙個(含有樓層按鈕，緊急呼叫按鈕及隱藏式對講機)。 - 車廂直式操作盤上附盲人點字板供視障者使用。. 光電管裝置; 車箱出入口裝置安全履外，另裝設兩組光電管，分別裝於踏板面以上20及55㎝處。. 樓層點字標示; 乘場出入口門框兩側距地面130~140㎝間設置樓層浮凸標示。.

信實樓無障礙電梯 名 稱; 規 格. 載重; 600kg(9人座). 速度; 60公尺/分鐘. 停數; 5停(1~5樓：前開). 開門尺寸; 淨寬：80㎝；淨高210㎝. 車廂尺寸; 淨寬：125㎝；淨深：140㎝；淨高233㎝.

創新樓無障礙電梯(樓梯側) 名 稱; 規 格. 載重; 900kg(13人座). 速度; 60公尺/分鐘. 停數; 10停(B1、1~9樓：前開). 開門尺寸; 淨寬：90㎝；淨高210㎝. 車廂尺寸; 淨寬：135㎝；淨深：160㎝；淨高230㎝.

創新樓無障礙電梯(保健室側) 名 稱; 規 格. 載重; 900kg(13人座). 速度; 60公尺/分鐘. 停數; 10停(B1、1~9樓：前開). 開門尺寸; 淨寬：90㎝；淨高210㎝. 車廂尺寸; 淨寬：135㎝；淨深：160㎝；淨高230㎝. 扶手裝置; 車廂扶手離地75㎝，裝置扁型不銹鋼扶手. 車廂操作盤; 車廂壁板側離地95㎝設專供乘座輪椅專用之操作盤乙個(含有樓層按鈕，緊急呼叫按鈕及隱藏式對講機)。.